**附表1**

响应报价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 报价 |
| 1 | 纤支镜清洗槽及操作台 | 无 | 1 |  |
| 2 | 纤支镜清洗消毒机 | 无 | 1 |  |
| 3 | 转运监护仪 | 无 | 2 |  |
| 4 | 除颤仪 | 无 | 1 |  |
| 5 | 手术床 | 无 | 1 |  |
| 6 | 病床 | 无 | 60 |  |
| 7 | 麻醉可视喉镜 | 无 | 4 |  |
| 8 | 骨科牵引床 | 无 | 30 |  |
| 9 | 手术床配套配件-侧卧位挡板（盆底固定器） | 无 | 4 |  |
| 10 | 肩关节镜侧卧位手臂牵引架 | 无 | 1 |  |
| 11 | 眼底照相机 | 无 | 1 |  |
| 12 | 胰岛素泵 | 无 | 3 |  |
| 13 | 胃肠镜检查床（单驾车） | 无 | 4 |  |
| 14 | 动态血糖检测仪 | 无 | 5 |  |
| 15 | 静脉腔内射频闭合发生器 | 无 | 1 |  |
| 16 | 内镜清洗消毒槽 | 无 | 1 |  |
| 17 | 甲状腺悬吊拉钩 | 无 | 1 |  |
| 18 | 高频手术设备 一次性射频手术电极(多功能手术解剖器) | 无 | 1 |  |
| 19 | 可视喉镜 |  | 1 |  |
| 20 | 心电图机 |  | 2 |  |
| 21 | 耳鼻喉科器械包 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 器械名称 | 规格 | 数量 |
| 鼓膜穿刺针 |  | 10 |
| 鼻科枪装镊 |  | 50 |
| 耳科膝装镊 |  | 10 |
| 耳鼻喉科麻醉喷枪 |  | 20 |
| 鼻窥镜 | 150×28 | 50 |
| 鼻腔吸引头 | 155×Ф2×30°×55 | 20 |
| 鼻腔吸引头 | 155×Ф3.5×30°×55 | 20 |
| 耳科吸引头 | 75×φ1，耳用 | 20 |
| 耳科吸引头 | 75×Ф2，耳用 | 20 |
| 鼻组织钳 | 120×4，盖板式，直，尖圆头 | 10 |
| 鼻咽部活体取样钳 | 160×4，盖板式，直形 | 5 |
| 异物喉钳 | 220，侧弯，盖板式，上开口，取鱼骨 | 5 |
| 异物喉钳 | 220，侧弯，盖板式，下开口，取鱼骨 | 5 |
| 异物喉钳 | 220，侧弯，盖板式，左开口，取鱼骨 | 5 |
| 异物喉钳 | 220，侧弯，盖板式，右开口，取鱼骨 | 5 |
| 反光喉镜 | 200，外径 10 | 10 |
| 反光喉镜 | 200，外径 12 | 10 |
| 反光喉镜 | 200，外径 14 | 10 |
| 反光喉镜 | 200，外径 16 | 10 |
| 反光喉镜 | 200，外径 18 | 10 |
| 反光喉镜 | 200，外径 20 | 10 |
| 反光喉镜 | 200，外径 22 | 10 |

 | 1 |  |
| 22 | 神经外科器械包 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 脑吸引管 | 240×Ф1.5，直 | 6 |
| 脑吸引管 | 240×Ф2，直 | 8 |
| 脑吸引管 | 240×Ф2.5，直 | 8 |
| 脑吸引管 | 240×Ф3，直 | 6 |
| 脑吸引管 | 240×Ф3.5，直 | 6 |
| 脑吸引管 | 240×Ф4，直 | 6 |
| 脑吸引管 | 220×Ф1.5，直 | 2 |
| 脑吸引管 | 220×Ф2，直 | 2 |
| 脑吸引管 | 220×Ф2.5，直 | 2 |
| 脑吸引管 | 220×Ф3，直 | 2 |
| 脑吸引管 | 260×Ф1.5，直 | 2 |
| 脑吸引管 | 260×Ф2，直 | 2 |
| 脑吸引管 | 260×Ф2.5，直 | 2 |
| 脑吸引管 | 260×Ф3，直 | 2 |
| 鼻咬切钳 | 110×1.5，管式，直型，反切，可旋转，长圆头 | 2 |
| 鼻咬切钳 | 130×2，管式，直型，长圆头 | 2 |
| 鼻骨膜剥离器 | 200×4×5，双头带刻度，铲形 | 2 |
| 鼻粘膜刀 | 190，单头，镰状尖 | 2 |
| 鼻中隔剥离器 | 220×3.5×4，弯/直，双头 | 2 |
| 刮匙 | 230×3，直形，环状 | 2 |
| 刮匙 | 230×4，直形，深弯，环状 | 2 |
| 刮匙 | 250×5，圆弯，水平型，环状 | 2 |
| 刮匙 | 250×3，直角，环状 | 2 |
| 显微刮匙 | 210×Ф3，直型，环状 | 2 |
| 刮匙 | 230×3，直形，双刃，环状 | 2 |
| 显微刀 | 210×3.8×16°，直型，半月形 | 3 |
| 肿瘤摘除钳 | 200×3，直头 | 2 |
| 肿瘤摘除钳 | 200×3，右向 | 2 |
| 肿瘤摘除钳 | 200×3，左向 | 2 |
| 肿瘤摘除钳 | 200×3，直，可转式，管式 | 2 |
| 转换式咬骨钳 | 180×3×120° | 3 |
| 椎板咬骨钳 | 200×4×130°，超薄型 | 1 |
| 剥离器 | 230×1.5，直头，叶片状 | 2 |
| 剥离器 | 230×Ф1，直头，球头 | 2 |
| 鼻中隔剥离器 | 220×4，直型，单头 | 2 |
| 显微钩 | 230×1×2.5×135°，直型，球头 | 2 |
| 显微钩 | 230×Ф1×2.5，直型，球头 | 2 |
| 髓核钳 | 220×4×10，握柄式，有齿，超硬膜 | 2 |
| 三叉神经剪 | 170 | 2 |
| 显微镊 | 240×2，枪状，碗形有孔 | 2 |
| 显微刀 | 210×6×24°，直型，尖角形 | 2 |
| 探针 | 230×Ф1.1，血管，直型 | 2 |
| 蝶窦咬骨钳 | 140×90°×2.5，可旋转，直型 | 2 |
| 蝶窦咬骨钳 | 180×135°×2，上切口，直型 | 2 |
| 鼻咽活体取样钳 | 170×3，直形，管式带吸引 | 1 |
| 组织剪 | 180，上弯，指圈，枪形，精细 | 2 |
| 组织剪 | 180，左弯，指圈，枪形，精细 | 2 |
| 组织剪 | 180，右弯，指圈，枪形，精细 | 2 |
| 组织剪 | 180，直，指圈，枪形，精细 | 2 |
| 肿瘤摘除钳 | 200×3，弯，可转式，管式 | 2 |
| 椎板牵开器 | 170×40×12，单钩，钝钩，直角弯 | 2 |
| 椎板牵开器 | 170×60×12，单钩，钝钩，直角弯 | 2 |
| 椎板牵开器 | 210×85×Ф6，单钩，钝钩，直角弯 | 2 |
| 后颅凹牵开器 | 200×60×8，单钩，头弯60° | 2 |
| 头皮拉钩 | 220 | 4 |
| 头皮拉钩 | 180，锐 | 4 |
| 脑压板 | 200×10 | 2 |
| 显微持针钳 | 160×0.8，弯型 | 2 |
| 吸引管 | 210×φ3，下弯 | 2 |
| 吸引管 | 210×Ф3，上弯 | 2 |
| 吸引管 | 210×φ2，弯 | 2 |
| 吸引管 | 210×φ2.5，弯 | 2 |
| 吸引管 | 220×2，细径，上弯 | 2 |
| 吸引管 | 220×2.5，细径，下弯 | 2 |
| 鼻腔撑开器 | 80 | 2 |
| 垂体窥镜 | 90×11，无齿，内收口 | 2 |
| 脑部解剖镊 | 200×1，枪状，有齿 | 2 |
| 显微镊 | 200，枪形，精细型，无齿 | 2 |
| 脑部解剖镊 | 200，直形 | 2 |
| 组织剪 | 200，弯  | 2 |
| 显微持针钳 | 185，自锁，直型，簧式 | 1 |
| 微血管合拢器 | 杆长22，夹18×1，直头 | 1 |
| 显微止血夹 | 16×0.8，直，方尾5.5 | 2 |
| 耳道皮瓣刀 | 160×2.5，直型 | 2 |
| 耳道皮瓣刀 | 160×2.5×45°，角弯 | 2 |
| 显微剪 | 140，直型 | 2 |
| 显微镊 | 140×0.4，直型，平台，圆柄 | 2 |
| 剥离器 | 230×2.5，圆头，角弯 | 1 |
| 剥离器 | 210×Ф3，直头，圆头，角弯 | 1 |
| 刮匙 | 250×3，侧弯，环状 | 1 |
| 刮匙 | 250×3，角弯，环状 | 1 |
| 刮匙 | 250×3，直型，柔性，环状 | 1 |
| 医用检查灯 | 可调式 | 1 |
| 显微剪 | 225，枪状，直头 | 1 |
| 显微持针钳 | 210×0.3，弯，金刚砂，PEEK柄，枪状 | 1 |
| 显微剪 | 240，枪状，直头，尖头 | 1 |
| 显微剪 | 240，枪状，尖头，弯头 | 1 |
| 显微剪 | 240，枪状，直头，尖头，圆头 | 1 |
| 显微剪 | 240，枪状，弯头，尖头，圆头 | 1 |
| 显微剪 | 265，枪状，尖头，直头 | 1 |
| 显微剪 | 265，枪状，尖头，左弯 | 1 |
| 显微剪 | 265，枪状，尖头，右弯 | 1 |
| 动脉瘤夹钳 | 265×2，直头 | 1 |
| 动脉瘤夹钳 | 265×4，直头 | 1 |
| 动脉瘤夹钳 | 265，直头 | 1 |
| 动脉瘤夹钳 | 265，弯头，精细 | 1 |
| 动脉瘤夹钳 | 280，枪型，管式，标准型，360°旋转 | 1 |
| 动脉瘤夹钳 | 280，枪型，管式，迷你型，360°旋转 | 1 |
| 显微剪 | 265，无齿，直头 | 1 |
| 显微剪 | 265，锯齿型，直头 | 1 |
| 显微剪 | 265，无齿，左弯 | 1 |
| 显微剪 | 180，管式，直头 | 1 |
| 显微剪 | 180，管式，右弯 | 1 |
| 显微剪 | 180，管式，左弯 | 1 |
| 显微剪 | 180，管式，上弯 | 1 |
| 剥离器 | 230×3 | 1 |
| 剥离器 | 230×5 | 1 |
| 鼻组织钳 | 160×3×45°，角弯，尖圆头 | 1 |

 | 1 |  |
| 23 | 血透静脉内瘘包器械 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 弯蚊氏 | 12.5cm | 10 |
| 短针持 | 16-18cm | 2 |
| 巾钳 | 12.5cm-14cm | 4 |
| 卵圆钳有齿 | 不限制 | 1 |
| 卵圆钳无齿 | 不限制 | 1 |
| 显微针持 | 弯，12-14cm | 1 |
| 线剪 | 12.5cm | 1 |
| 组织剪 | 12.5cm | 1 |
| 眼科剪 | 直1弯1（9cm或10cm） | 2 |
| 刀柄 | 7#或3# | 1 |
| 小镊子 | 齿镊1、平镊1（12-16cm） | 2 |
| 眼科镊 | 10cm直有齿 | 1 |
| 眼科镊 | 10cm直无齿 | 2 |
| 眼睑拉钩 | 12-14cm | 2 |
| 银探针 | 探条，M号，不盘（直径1mm，长15-20cm） | 1 |
| 静脉哈巴狗 | 3.7cm，弯全齿 | 4 |
| 药杯 | 50ml不带刻度 | 2 |
| 弯盘 | 中号 | 1 |

 | 1 |  |
| 24 | 血透深静脉置管包器械 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 弯蚊氏 | 12.5cm | 2 |
| 刀柄 | 7#或3# | 1 |
| 针持 | 16-18cm | 1 |
| 尖刀片 | 同针持配套 | 1 |
| 线剪 | 12.5cm | 1 |
| 有齿镊 | 12-16cm | 1 |
| 药杯 | 50ml不带刻度 | 1 |
| 弯盘 | 中号 | 1 |
| 纱布 | 不限制 | 2 |
| 皮肤缝合三角针 | 10\*28 | 1 |
| 线 | 5-0线 | 1 |
| 一次性洞巾 | 80cm\*80cm | 1 |

 | 1 |  |